東北大学大学院文学研究科・文学部の状況（３月２９日（火）現在）

①建物【文教研究棟（Ｆ棟）、合同研究棟（Ｇ棟）、文・法学部校舎（Ｈ棟）】

の状況及び入退について

施設部による「応急危険度判定」により、「建築物の災害程度は小さいと考えられます。建築物は使用可能です。」との結果を受け、通常の入退としております。特に制限は設けておりません

②ライフラインの状況について

電気　復旧しております。使用可能です。

火災等を防止するため、全てのブレーカーを落としております。各室のコンセントを抜き、安全が確認された時点で、専攻分野単位でブレーカーを上げております。

水道　復旧しております。使用可能です。

ガス　復旧しておりません。使用できません。

文教研究棟（Ｆ棟）はガスヒートポンプのため暖房が使用できません。防寒対策をお願いいたします。

なお、屋上にあるガスヒートポンプの室外ユニットに大きな被害が認められました。業者による修理を行うよう進めております。ガス復旧後、すぐに暖房が使えるようになるか現在のところ不明です。

電話　復旧しております。使用可能です。

ネットワーク　復旧しております。使用可能です。

③各専攻分野の建物及び物品の被害状況の確認について

建物及び物品の被害状況の調査を引き続きおこなっております。メールで調査の依頼を行いますので、ご協力をお願いいたします。